Пандус перекатной
алюминиевый для инвалидных колясок

Модели: TR 201-50, TR 201-77
Грузоподъемность: 270 кг

| модель | Длина в раб. полож. | Вес |
| --- | --- | --- |
| TR 201-50 | 50 см | 3,3 кг |
| TR 201-77 | 77 см | 5 кг |

Перекатной пандус подходит для преодоления небольших порогов. Снабжен противоскользящим рифлением. Имеет ручку для переноски. Предназначен для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице. Пандусы алюминиевые не подлежат обязательной сертификации.

Гарантия на изделия – 1 год с момента продажи. Гарантия не распространяется в случаях не соблюдения условий хранения и эксплуатации изделия. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном 
талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления______________________________