Пандус перекатной TR 101

алюминиевый для инвалидных колясок

Модели: TR 101-60х60, TR 101-78х60, TR 101-60х70, 
TR 101-78х70, TR 101-98х70, TR 101-78х80, TR 101-98х80

Грузоподъемность: 270 кг

|  | ширина, см |
| --- | --- |
|  | 60 | 70 | 80 |
| длина, см | 60 | TR 101-60x60 (3,2 кг) | TR 101-60x70 (3,5 кг) |  |
|  | 78 | TR 101-78x60 (4,1 кг) | TR 101-78x70 (4,6 кг) | TR 101-78x80 (5,6 кг) |
|  | 98 |  | TR 101-98x70 (6 кг) | TR 101-98x80 (6,9 кг) |

Перекатной пандус подходит для преодоления небольших порогов. Снабжен противоскользящим рифлением. Предназначен для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице. Пандусы алюминиевые не подлежат обязательной сертификации.

Гарантия на изделия – 1 год с момента продажи. Гарантия не распространяется в случаях не соблюдения условий хранения и эксплуатации изделия. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия.